INFORME DE VERIFICACIÓN INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| Cliente: | BURGER KING SPAIN, S.L.U. | nº Contrato: | MTO. 13-01-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | BK (nº20568) BARBERA DEL VALLES | Técnico/s: | Robert Frycz |
| Dirección: | CTRA. N 150, 50-64 | Fecha Informe: | 27/01/2021 |
| Localidad: | BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) | Visita: | ANUAL |

OBJETO

El objeto de este documento es el de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente (R.D. 513/2017 del 22 de mayo: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y Norma UNE 23580:2005). Cada ficha ayudará a valorar el estado de la instalación analizando su conservación y correcto funcionamiento.

Las operaciones responden a mínimos obligatorios, complementadas con otras cuyo objetivo es la mejora de la seguridad.

Todas las respuestas "NO" deben ser explicadas en detalle en los apartados de observaciones. Las correcciones derivadas de la inspección deben efectuarse con carácter inmediato por parte del usuario/propiedad.

Mancivent, S.L.

| INFORME DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente: |  | BURGER KING SPAIN, S.L.U. |  |  |  |  |  |  | nº Contrato: |  |  | MTO. 13-01-005 |  |  |  |  |  |  |
| Local |  | BK (nº20568) BARBERA DEL VALLES |  |  |  |  |  |  | Técnico/s: |  |  | Robert Frycz |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  | CTRA. N 150, 50-64 |  |  |  |  |  |  | Fecha Informe: |  |  | 27/01/2021 |  |  |  |  |  |  |
| Localidad: |  |  | BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) |  |  |  |  |  | Visita: |  |  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
| situación |  |  |  | tipo extintor |  |  |  |  |  | acceso visibilidad |  |  | partes mecánicas |  |  | presión peso |  | operación |
| Nº Id | Ubicación |  |  | Clase/Carga | Eficacia | Nº de Placa | F/Fab | Último Retimb |  | Visible | Acceso | Señal | Manguera | Lanza | Válvula | Presión | Carga | Operación |
| 1 | SALA CONSUMO MAQUINA BEBIDAS |  |  | 6kg POLVO | 27A183BC | 2167475 | 2/04 | 9/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| 2 | SALA CONSUMO SALIDA PRINCIPAL |  |  | 6kg POLVO | 27A183BC | 0183596 | 8/13 | 9/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| 3 | PLANTA 1ª. ENTRADA SERVICIOS |  |  | 6kg POLVO | 27A183BC | 3874329 | 1/13 | 9/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| 4 | PLANTA 1ª. ENTRADA PLAY KING |  |  | 6kg POLVO | 27A183BC | 435639 | 11/14 | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| 5 | PEDIDOS ARMARIOS AUTOKING ELECTR. |  |  | 5Kg CO2 | 89B | 1184000 | 7/03 | 9/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| 6 | ENTRADA TRABAJADORES/ ALMACEN VASOS |  |  | 6Kg POLVO | 27A183BC | 0079621 | 10/11 | 9/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión Anual |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUMEN ANOMALÍAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: | BURGER KING SPAIN, S.L.U. | nº Contrato: | MTO. 13-01-005 |
| Local | BK (nº20568) BARBERA DEL VALLES | Técnico/s: | Robert Frycz |
| Dirección: | CTRA. N 150, 50-64 | Fecha Informe: | 27/01/2021 |
| Localidad: | BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) | Visita: | ANUAL |

Finalizada la instalación de protección contra incendios quedó operativa, no observándose averías serias que puedan afectar a su funcionamiento.

Y para que así conste a todos los efectos se firma el presente informe en Castelldefels a 3 de febrero de 2021